## ISO 13485 인증설문서
ISO 13485 인증 설문서 (QUESTIONNAIRE)
회 사 명 Company name |  |  | 작 성 자 Written by
다음 각 항목에 따라 작성하여 주시기 바랍니다.
1. 생산 혹은 취급 품목명 및 등급을 작성하시오. (식약처 의료기기 품목기준 참조)
작성예) 혈관내튜브.카테터, 분류번호(등급) : A57130.01 (2)
2. 상기 품목에 대한 해당코드를 기입하시오. (ISO 13485 심사코드분류표를 참조하시고, Kiwa M-Code를 기입 바랍니다.)
3. 제품의 용도는?
4. 주요 판매 국가는?
5. 해당 제품에 대한 인증을 보유하고 있습니까?
❐ 예 ❐ 아니오
"예"일 경우 아래를 작성하시오. 5.1 인증유형: ❐ KGMP/허가/신고 ❐ CE-Mark(MDD/MDR) ❐ FDA ❐ 기타( ) 5.2 인증서(허가)번호 :
6. 제조공정 중에 멸균공정을 포함하고 있습니까?
❐ 예 ❐ 아니오
"예"일 경우 아래를 작성하시오. 6.1 멸균방법: ❐ 에틸렌옥사이드가스 멸균 ❐ 습열 ❐ 무균처리 ❐ 방사선 멸균 ❐ 저온증기 및 포름알데히드 멸균 ❐ 건열식 가열 멸균 ❐ 과산화수소 멸균 ❐이외의 멸균방법( )
6.2 멸균공정의 외주 여부: ❐ 자가공정 ❐ 외주공정
"외주공정"일 경우 아래를 작성하시오.
6.3 멸균공정 외주처 정보 (업체명/소재지) :
7. 멸균외 주요 공정 중 외주공정이 있습니까?
❐ 예 ❐ 아니오
"예"일 경우 아래를 작성하시오.
7.1 외주 공정명 : 예) 주사기 바렐 사출, 주사침 가공
7.2 외주 공정별 정보(공정명/업체명/소재지)
예) 주사기 바렐 사출 / ㈜한국 / 전라남도 광주 주사침 가공 / ㈜대한민국 / 경상남도 김해
8. 제품이 거의 완제품에 가까운 조립된 의료기기입니까? (예, 해당 제품이 의료목적으로 활용되도록 의도되었고, 포장 및/또는 라벨링만 필요함)
❐ 예 ❐ 아니오
9. 제품이 의료기기의 구성품/부품으로 의도되었습니까?
❐ 예 ❐ 아니오
10. 의료기기 규제에 의해 관리되는 활동을 수행하기 위한 계약을 체결하였습니까? (예, 표시기재사항재표기(relabeling), 기타 의료기기의 재생산)
❐ 예 ❐ 아니오
11. 제품이 멸균된 상태로 공급됩니까?
❐ 예 ❐ 아니오
12. 제품이 귀사 또는 공급자가 개발한 소프트웨어를 탑재하고 있습니까?
❐ 예 ❐ 아니오
13. 인증범위에 "개발 및 설계"가 포함됩니까?
❐ 예 ❐ 아니오
14. 제품(예, 원재료, 부품, 구성품, 서브어셈블리, 유지보수 서비스 또는 기타서비스)이 관련 의료기기를 지원하는 목적을 가집니까?
❐ 예 ❐ 아니오
특기사항 (인증원 작성란) |  | 외주공정 심사 필요성: ❐ 유 ❐ 무
키와 코리아㈜ [08511] 서울 금천구 벚꽃로 278 SJ테크노빌 411호 / TEL.02.3397.0101 / FAX.02.3397.0105 / iso@kiwa.kr

## 부표4 ISO 13485 심사코드분류표
Instruction - Kiwa Korea
Code |  | I.06.4 |  |  | Page
Subject |  | 심사원 평가 지침서 부표1. ISO 13485 심사코드 분류표 |  |  | Date | 2022-07-11 (Rev.2)
대분류 Main (핵심기술분야) |  | 중분류 (기술분야 Technical Areas) |  | 기술분야의 제품 카테고리 Product Categories | Kiwa M-Code | IAF Code | MDD Code
A | 수동식 의료기기 Non-active Medical Devices | A1 | 수동식 비이식형 일반 의료기기 General non-active, non-implantable medical devices | 수동식 마취, 응급 및 집중치료용 기기 Non-active devices for anaesthesia, emergency and intensive care | A101 | 1.1.E | MD 0101
|  |  |  | 수동식 주사, 주입, 수혈 및 투석용 기기 Non-active devices for injection, infusion, transfusion and dialysis | A102 | 1.1.E | MD 0102
|  |  |  | 수동식 정형 및 기능회복용 기기 Non-active orthopedic and rehabilitation devices | A103 | 1.1.E | MD 0103
|  |  |  | 수동식 측정기능을 갖춘 의료기기 Non-active medical devices with measuring function | A104 | 1.1.E | MD 0104
|  |  |  | 수동식 안과용 기기 Non-active ophthalmologic devices | A105 | 1.1.E | MD 0105
|  |  |  | 수동식 기구 Non-active instruments | A106 | 1.1.E | MD 0106
|  |  |  | 피임용 의료기기 Contraceptive medical devices | A107 | 1.1.E | MD 0107
|  |  |  | 수동식 세정소독, 세척, 헹굼용 의료기기 Non-active medical devices for disinfecting, cleaning, rinsing | A108 | 1.1.E | MD 0108
|  |  |  | 수동식 체외수정 및 보조 생식기술용 기기 Non-active devices for in vitro fertilisation (IVF) and assisted reproductive technologies (ART) | A109 | 1.1.E | MD 0109
|  |  |  | 수동식 섭취용 의료기기 Non-active medical devices for ingestion | A110 | 1.1.E
|  | A2 | 수동식 임플란트 Non-active implants | 수동식 심혈관용 임플란트 Non-active cardiovascular implants | A201 | 1.1.B | MD 0201
|  |  |  | 수동식 정형용 임플란트 Non-active orthopedic implants | A202 | 1.1.B | MD 0202
|  |  |  | 수동식 기능성 임플란트 Non-active functional implants | A203 | 1.1.B | MD 0203
|  |  |  | 수동식 연조직용 임플란트 Non-active soft tissue implants | A204 | 1.1.B | MD 0204
|  | A3 | 상처 치료용 기기 Devices for wound care | 붕대 및 상처용 드레싱 Bandages and wound dressings | A301 | 1.1.C | MD 0301
|  |  |  | 봉합재료 및 클램프 Suture material and clamps | A302 | 1.1.C | MD 0302
|  |  |  | 기타 상처 치료용 의료기기 Other medical devices for wound care | A303 | 1.1.C | MD 0303
|  | A4 | 수동식 치과용 기기 및 부속품 Non-active dental devices and accessories | 수동식 치과용 기기/장비 및 기구 Non-active dental devices/equipment and instruments | A401 | 1.1.D | MD 0401
|  |  |  | 치과용 재료 Dental materials | A402 | 1.1.B | MD 0402
|  |  |  | 치과용 임플란트 Dental implants | A403 | 1.1.B | MD 0403
|  | A5 | 상기 이외의 수동식 의료기기 | Devices for wound care | A501 | 1.1.A | MD 0100
B | 전동식 의료기기 (비이식형) Active Medical Devices (Non- implantable) | B1 | 전동식 일반 의료기기 General active medical devices | 체외순환, 주입 및 혈액응고용 기기 Devices for extra-corporal circulation, infusion and haemopheresis | B101 | 1.2.A | MD 1101
|  |  |  | 호흡기기, 고압챔버를 포함한 산소치료기, 흡입마취용 기기 Respiratory devices, devices including hyperbaric chambers for oxygen therapy, inhalation anaesthesia | B102 | 1.2.A | MD 1102
|  |  |  | 자극 및 억제용 기기 Devices for stimulation or inhibition | B103 | 1.2.A | MD 1103
|  |  |  | 전동식 외과수술용 기기 Active surgical devices | B104 | 1.2.A | MD 1104
|  |  |  | 전동식 안과용 기기 Active ophthalmologic devices | B105 | 1.2.A | MD 1105
|  |  |  | 전동식 치과용 기기 Active dental devices | B106 | 1.2.A | MD 1106
|  |  |  | 전동식 세정소독 및 멸균용 기기 Active devices for disinfection and sterilization | B107 | 1.2.A | MD 1107
|  |  |  | 전동식 재활기기 및 전동식 보철물 Active rehabilitation devices and active prostheses | B108 | 1.2.A | MD 1108
|  |  |  | 전동식 환자 자세유지 및 운반용 기기 Active devices for patient positioning and transport | B109 | 1.2.A | MD 1109
|  |  |  | 전동식 체외수정 및 보조 생식기술용 기기 Active devices for in vitro fertilisation (IVF) and assisted reproductive technologies (ART) | B110 | 1.2.A | MD 1110
|  |  |  | 의료기기 설계 소프트웨어를 포함한 소프트웨어 Software including software design for medical deivces | B111 | 1.2.A | MD 1111
|  |  |  | 의료용 가스공급 시스템 및 그 부품 Medical gas supply systems and parts thereof | B112 | 1.2.A
|  | B2 | 이미지용 기기 Devices for imaging | 전리 방사선을 이용한 기기 Devices utilizing ionizing radiation | B201 | 1.2.B | MD 1201
|  |  |  | 비전리 방사선을 이용한 기기 Devices utilizing non-ionizing radiation | B202 | 1.2.B | MD 1202
|  | B3 | 모니터링용 기기 Monitoring devices | 중요하지 않은 생체현상 모니터링 기기 Monitoring devices of non-vital physiological parameters | B301 | 1.2.C | MD 1301
|  |  |  | 중요한 생체현상 모니터링 기기 Monitoring devices of vital physiological parameters | B302 | 1.2.C | MD 1302
|  | B4 | 방사선 및 열 치료용 기기 Devices for radiation therapy and thermo therapy | 전리 방사선을 이용한 기기 Devices utilizing ionizing radiation | B401 | 1.2.D | MD 1401
|  |  |  | 비전리 방사선을 이용한 기기 Devices utilizing non-ionizing radiation | B402 | 1.2.D | MD 1402
|  |  |  | 고체온 및 저체온용 기기 Devices for hyperthermia / hypothermia | B403 | 1.2.D | MD 1403
|  |  |  | 체외 충격파 치료용 기기 Devices for (extracorporal) shock-wave therapy (lithotripsy) | B404 | 1.2.E | MD 1404
|  | B5 | 상기 이외의 전동식(비이식형) 의료기기 | Active (non-implantable) medical devices other than specified above | B501 | 1.2.A | MD 1101
C | 전동식 이식형 의료기기 Active Implantable Medical Devices | C1 | 전동식 이식형 일반 의료기기 General active implantable medical devices | 전동식 이식형 자극/억제용 의료기기 Active implantable medical devices for stimulation / inhibition | C101
|  |  |  | 전동식 이식형 약물 또는 기타 물질 전달용 의료기기 Active implantable medical devices delivering drugs or other substances | C102
|  |  |  | 전동식 이식형 기관 기능을 대체 또는 대용하는 의료기기 Active implantable medical devices substituting or replacing organ functions | C103
|  | C2 | 상기 이외의 이식용 의료기기 | Implantable medical devices other than specified above | C201
D | 체외진단용 의료기기 In Vitro Diagnostic Medical Devices (IVD) | D1 | 다음을 위한 시약 및 시약제품, 교정기 및 제어물질: Reagents and reagent products, calibrators and control materials for: | -임상화학 Clinical Chemistry -면역화학(면역학) Immunochemistry (Immunology) -혈액학/지혈학/면역혈액학 Haematology/ Haemostasis/Immunohematology -미생물학 Microbiology -감염 면역학 Infectious Immunology -조직학/세포학 Histology/Cytology -유전적 시험 Genetic Testing | D101 | 1.4.A
|  | D2 | 체외진단용 기구 및 소프트웨어 | In Vitro Diagnostic Instruments and software | D201 | 1.4.B
|  | D3 | 상기 이외의 체외진단용 의료기기 | IVD medical devices other than specified above | D301 | 1.4.C
E | 의료기기 멸균방법 Sterilization Method for Medical Devices | E1 | 에틸렌옥사이드 가스 멸균 | Ethylene oxide gas sterilization (EOG) | E101 | 1.5.A
|  | E2 | 습열 | Moist heat | E201 | 1.5.B
|  | E3 | 무균처리 | Aseptic processing | E301 | 1.5.C
|  | E4 | 방사선 멸균(예: 감마선, 엑스선, 전자빔) | Radiation sterilization (e.g. gamma, x-ray, electron beam | E401 | 1.5.D
|  | E5 | 저온 증기 및 포름알데히드 멸균 | Low temperature steam and formaldehyde sterilization | E501 | 1.5.E
|  | E6 | 건열식 가열 멸균 | Thermic sterilization with dry heat | E601 | 1.5.F
|  | E7 | 과산화수소 멸균 | Sterilization with hydrogen peroxide | E701 | 1.5.G
|  | E8 | 상기 이외의 멸균방법 | Sterilization method other than specified above | E801 | 1.5.H
F | 특정물질과 기술을 조합/활용한 의료기기 Devices incorporating/utilizing specific substances/ technologies | F1 | 의료용 물질을 조합한 의료기기 | Medical devices incorporating medicinal substances | F101
|  | F2 | 동물유래 조직을 활용한 의료기기 | Medical devices utilizing tissues of animal origin | F201
|  | F3 | 인간혈액의 유도체를 조합한 의료기기 | Medical devices incorporating derivates of human blood | F301
|  | F4 | 마이크로메카닉스를 활용한 의료기기 | Medical devices utilizing micromechanics | F401
|  | F5 | 나노물질을 활용한 의료기기 | Medical devices utilizing nanomaterials | F501
|  | F6 | 생물학적 활성 코팅 및/또는 물질이나, 전적으로 또는 주로 흡수되는 것을 활용한 의료기기 | Medical devices utilizing biological active coatings and/or materials or being wholly or mainly absorbed | F601
|  | F7 | 상기 이외의 특정물질/기술/요소를 조합 또는 활용한 의료기기 | Medical devices incorporating or utilizing specific substances/technologies/elements, other than specified above | F701
G | 부품 및 서비스 Parts or services | G1 | 원재료 Raw material | 원재료, 플라스틱, 목재, 세라믹 Raw metals, plastic, wood, ceramic | G101
|  | G2 | 구성품 Components | 전기 구성품, 고정장치, 성형된 원재료, 기계가공된 원재료, 몰딩된 플라스틱 Electrical components, fasteners, shaped raw materials, machined raw materials and molded plastic | G201
|  | G3 | 서브어셈블리 Subassemblies | 설계도면 및/또는 작업지시서에 의한 전자적 서브어셈블리, 기계적 서브어셈블리 Electronic subassemblies mechanical subassemblies, made to drawings and/or work instructions | G301
|  | G4 | 교정 서비스 Calibration services* | 계측기, 공구 또는 시험설비를 검증/확인하는 서비스 Verification/confirmation services for measuring instruments, tools or test fixtures *교정서비스를 제공하는 조직은 ISO/IEC 17025에 따라 인정되어야 한다. | G401
|  | G5 | 유통 서비스 Distribution services | 의료기기에 대한 법적 제조자가 아니면서, 의료기기를 보관 및 배송하는 유통업자 Distributors providing storage and delivery of medical devices, not acting as a ‘legal manufacturer’ for medical devices | G501
|  | G6 | 유지보수 서비스 Maintenance services | 전기 또는 기계 수리서비스, 시설청소 및 유비보수 서비스, 유니폼 세척 및 ESD 작업복 시험 Electrical or mechanical repair services, facility cleaning and maintenance services, uniform cleaning and testing of ESD smocks. | G601
|  | G7 | 운송 서비스 Transportation services | 일반적인 트럭, 배, 항공 운송서비스 Trucking, shipping, air transportation service in general | G701
|  | G8 | 기타 서비스 Other services | 의료기기, 포장서비스 등과 관련된 컨설팅 서비스 Consulting services related to medical devices, packaging services, etc. | G801